## Wytyczne
Załącznik nr 2. Wytyczne do programów funkcjonalno-użytkowych.
wytyczne ogólne | Podłączenie do ciepła systemowego; W miarę możliwości energia elektryczna do zasilania części wspólnych z OZE; W budynkach zasilanych energią z OZE wprowadzenie magazynów energii; Struktura wielkości lokali mieszkalnych: M1 (25-35m2) - 30%, M2 (35-55m2) - 60%, M3 (50-70m2) - 10%; Zwiększenie dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, tam, gdzie to możliwe wprowadzenie dźwigów osobowych, pochylni, wprowadzanie identyfikacji wizualnej o odpowiednim kontraście, komunikatów w języku Braille'a itp.; Utworzenie w każdym budynku minimum 1 lokalu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością; Zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie nie niższym niż 30% - w miarę możliwości także w budynkach zabytkowych; Poprawa klasyfikacji energetycznej lokali o co najmniej jedną klasę energetyczną (zgodną z definicją zawartą w krajowym świadectwie charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE); W budynkach, w których kondygnacja poddasza nie ma wystarczającej wysokości użytkowej, gdzie to możliwe rozważenie możliwości podwyższenia ostatniej kondygnacji i zmiany funkcji na mieszkalną; Zmiana funkcji pomieszczeń na poddaszu na funkcję mieszkalną - tam gdzie to możliwe; Wprowadzenie rozwiązań w zakresie małej retencji w ramach zagospodarowania podwórek.
adres | Szczegółowy zakres działań dotyczących obiektów zabytkowych wskazany w mpzp | dodatkowe wytyczne
Piramowicza 8 | dopuszczenie: - wyłącznie przebudowy historycznego obiektu budowlanego, w oparciu o zalecenia konserwatorskie oraz pod nadzorem właściwych służb konserwatorskich, jeżeli taki wymóg zostanie ustalony i która to przebudowa zapewnia przywrócenie do stanu pierwotnego, w szczególności: elementów konstrukcyjnych oraz elementów detalu architektonicznego, elewacji, kształtu, wielkości i rozmieszczenia stolarki okiennej oraz otworów drzwiowych, z dopuszczeniem wykonania stolarki z aluminium, - wykonanie w ramach podjętej przebudowy wyłącznie pierwotnej kolorystyki elewacji historycznych obiektów budowlanych ustalonej w oparciu o posiadane badania architektoniczne lub konserwatorskie, a w przypadku braku tych badań ich wykonania, natomiast w przypadku braku możliwości ustalenia pierwotnej kolorystyki zastosowania na elewacji maksimum trzech barw z palety stanowiącej załącznik Nr 4b do niniejszej uchwały, z użyciem nie więcej niż trzech materiałów okładzin oraz z zachowaniem warunku stosowania jednej barwy dla ścian, pozostałych barw dla detalu architektonicznego, stolarki lub ślusarki,
Sterlinga 15/15a | brak obowiązującego mpzp | Zachowanie oryginalnych, modernistycznych elementów wystroju wnętrz lub ich relokacja w inne miejsce w budynku, a w razie braku możliwości umieszczenie w lapidarium detalu
Sterlinga 17A | brak obowiązującego mpzp | Dążenie do zachowania wystroju elewacji frontowej. Możliwie przez jej odtworzenie lub wykorzystanie oryginalnego materiału pokrycia elewacji.
Solna 8 | brak obowiązującego mpzp | Zachowane fragmenty oryginalnych posadzek do oceny, zachowania lub relokacji wewnątrz budynku, a w razie braku możliwości umieszczenie w lapidarium detalu.
Solna 10 | brak obowiązującego mpzp | Zachowane fragmenty oryginalnych posadzek do oceny, zachowania lub relokacji wewnątrz budynku, a w razie braku możliwości umieszczenie w lapidarium detalu.