## Wytyczne
Załącznik nr 2. Wytyczne do programów funkcjonalno-użytkowych.
wytyczne ogólne | Podłączenie do ciepła systemowego; W miarę możliwości energia elektryczna do zasilania części wspólnych z OZE; W budynkach zasilanych energią z OZE wprowadzenie magazynów energii; Struktura wielkości lokali mieszkalnych: M1 (25-35m2) - 30%, M2 (35-55m2) - 60%, M3 (50-70m2) - 10%; Zwiększenie dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, tam, gdzie to możliwe wprowadzenie dźwigów osobowych, pochylni, wprowadzanie identyfikacji wizualnej o odpowiednim kontraście, komunikatów w języku Braille'a itp.; Utworzenie w każdym budynku minimum 1 lokalu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością; Zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie nie niższym niż 30% - w miarę możliwości także w budynkach zabytkowych; Poprawa klasyfikacji energetycznej lokali o co najmniej jedną klasę energetyczną (zgodną z definicją zawartą w krajowym świadectwie charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE); W budynkach, w których kondygnacja poddasza nie ma wystarczającej wysokości użytkowej, gdzie to możliwe rozważenie możliwości podwyższenia ostatniej kondygnacji i zmiany funkcji na mieszkalną; Zmiana funkcji pomieszczeń na poddaszu na funkcję mieszkalną - tam gdzie to możliwe; Wprowadzenie rozwiązań w zakresie małej retencji w ramach zagospodarowania podwórek.
adres | Szczegółowy zakres działań dotyczących obiektów zabytkowych wskazany w mpzp | dodatkowe wytyczne
Wólczańska 95 | obiekt nie jest zabytkiem | Rozważenie zmiany funkcji lokali w parterowych budynkach w podwórku na lokale mieszkalne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; Zachowane fragmenty oryginalnych posadzek do oceny, zachowania lub relokacji wewnątrz budynku, a w razie braku możliwości umieszczenie w lapidarium detalu.
28 P.S. Kaniowskich 48 | brak szczegółowego zakresu działań dla obiektu | Zachowanie oryginalnych, modernistycznych elementów wystroju wnętrz (w młodszej części budynku) lub ich relokacja w inne miejsce w budynku, a w razie braku możliwości umieszczenie w lapidarium detalu
Gdańska 108 | Dopuszczenie nadbudowy z obowiązkowym wycofaniem ściany nadbudowywanej kondygnacji o minimum 1,5 m od linii elewacji frontowej | Rozważenie możliwości rozbiórki parterowej oficyny w południowej granicy działki. Rozważenie możliwości nadbudowy budynku.
Zamenhofa 26 | obiekt nie jest zabytkiem
Mikołaja Kopernika 6 | obiekt nie jest zabytkiem